## s
Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni | [8 empty] | Versione 1.0 beta
METODO DELL' INVASO
|  |  |  | Impostare : | - Comune - tempo di ritorno [anni] - coefficiente d'afflusso - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha] - esponente a della scala delle portate
PARAMETRI IN INGRESSO
|  |  |  | Coefficiente d'afflusso k |  |  | 0.63 | [-]
|  |  |  | Coefficiente udometrico imposto allo scarico |  |  | 10 | [l/s, ha]
|  |  |  | Esponente a della scala delle portate |  |  | 1 | [-]
|  |  |  | Superficie intervento |  |  | 1032.36 | [m2]
RISULTATI
Parametri della curva di possibilità pluviometrica
|  |  |  | Comune di | Preganziol | a | 32.7 | [mm minc-1]
|  |  |  | Zona | NORD-ORIENTALE | b | 11.6 | [min]
|  |  |  | Tempo di ritorno [anni] | 50 | c | 0.79 | [-]
|  |  |  | Volume specifico richiesto per l'invarianza |  |  | Ipotesi irrealistica | [m3 ha-1]
|  |  |  | Volume richiesto per l'invarianza |  |  | #VALUE! | [m3]
Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it). | [6 empty] | 2/05/2009 rev 0
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.
| COMUNE | CLUSTER | ISTAT |  | TR [anni] | i |  |  |  | CLUSTER 1 |  |  | CLUSTER 2 |  |  | CLUSTER 3 |  |  | CLUSTER 4
| Abano Terme | 1 | 28001 |  | 2 | 1 |  | i | TR | a1 | b1 | c1 | a2 | b2 | c2 | a3 | b3 | c3 | a4 | b4 | c4
| Agna | 1 | 28002 |  | 5 | 2 |  | 1 | 2 | 20.6 | 10.8 | 0.842 | 20.3 | 12 | 0.821 | 21.6 | 11.7 | 0.836 | 17.6 | 8.7 | 0.819
| Albignasego | 1 | 28003 |  | 10 | 3 |  | 2 | 5 | 27.4 | 12.1 | 0.839 | 27.2 | 13.5 | 0.82 | 28.9 | 13.1 | 0.834 | 23.1 | 9.8 | 0.816
| Arre | 1 | 28006 |  | 20 | 4 |  | 3 | 10 | 31.6 | 12.9 | 0.834 | 31.4 | 14.4 | 0.816 | 33.2 | 13.9 | 0.829 | 26.5 | 10.4 | 0.81
| Arzergrande | 1 | 28007 |  | 30 | 5 |  | 4 | 20 | 35.2 | 13.6 | 0.827 | 35.2 | 15.3 | 0.809 | 37 | 14.7 | 0.822 | 29.4 | 10.9 | 0.802
| Borgoricco | 1 | 28013 |  | 50 | 6 |  | 5 | 30 | 37.1 | 14 | 0.823 | 37.2 | 15.8 | 0.805 | 39.1 | 15.1 | 0.817 | 30.9 | 11.3 | 0.797
| Bovolenta | 1 | 28014 |  | 100 | 7 |  | 6 | 50 | 39.5 | 14.5 | 0.817 | 39.7 | 16.4 | 0.8 | 41.6 | 15.7 | 0.811 | 32.7 | 11.6 | 0.79
| Breda di Piave | 4 | 92 |  | 200 | 8 |  | 7 | 100 | 42.4 | 15.2 | 0.808 | 42.8 | 17.3 | 0.791 | 44.7 | 16.5 | 0.803 | 34.9 | 12.2 | 0.781
| Brugine | 1 | 28015 |  |  |  |  | 8 | 200 | 45 | 15.9 | 0.799 | 45.6 | 18.2 | 0.783 | 47.6 | 17.3 | 0.794 | 36.9 | 12.7 | 0.771
| Cadoneghe | 1 | 28016
| Campagna Lupia | 2 | 27002 |  | CLUSTER | ZONA
| Campo San Martino | 1 | 28020 |  | 1 | SUD OCCIDENTALE |  | TR | i | a1 | a2 | a3 | a4 | b1 | b2 | b3 | b4 | c1 | c2 | c3 | c4
| Campodarsego | 1 | 28017 |  | 2 | COSTIERA E LAGUNARE |  | 2 | 1 | 20.6 | 20.3 | 21.6 | 17.6 | 10.8 | 12 | 11.7 | 8.7 | 0.842 | 0.821 | 0.836 | 0.819
| Campolongo Maggiore | 2 | 27003 |  | 3 | INTERNA NORD-OCCIDENTALE |  | 5 | 2 | 27.4 | 27.2 | 28.9 | 23.1 | 12.1 | 13.5 | 13.1 | 9.8 | 0.839 | 0.82 | 0.834 | 0.816
| Camponogara | 2 | 27004 |  | 4 | NORD-ORIENTALE |  | 10 | 3 | 31.6 | 31.4 | 33.2 | 26.5 | 12.9 | 14.4 | 13.9 | 10.4 | 0.834 | 0.816 | 0.829 | 0.81
| Camposampiero | 3 | 28019 |  |  |  |  | 20 | 4 | 35.2 | 35.2 | 37 | 29.4 | 13.6 | 15.3 | 14.7 | 10.9 | 0.827 | 0.809 | 0.822 | 0.802
| Candiana | 1 | 28021 |  |  |  |  | 30 | 5 | 37.1 | 37.2 | 39.1 | 30.9 | 14 | 15.8 | 15.1 | 11.3 | 0.823 | 0.805 | 0.817 | 0.797
| Carbonera | 4 | 26008 |  |  |  |  | 50 | 6 | 39.5 | 39.7 | 41.6 | 32.7 | 14.5 | 16.4 | 15.7 | 11.6 | 0.817 | 0.8 | 0.811 | 0.79
| Cartura | 1 | 28026 |  |  |  |  | 100 | 7 | 42.4 | 42.8 | 44.7 | 34.9 | 15.2 | 17.3 | 16.5 | 12.2 | 0.808 | 0.791 | 0.803 | 0.781
| Casale sul Sile | 2 | 26009 |  |  |  |  | 200 | 8 | 45 | 45.6 | 47.6 | 36.9 | 15.9 | 18.2 | 17.3 | 12.7 | 0.799 | 0.783 | 0.794 | 0.771
| Casalserugo | 1 | 28028
| Casier | 2 | 26010
| Castelfranco Veneto | 4 | 26012
| Cavallino-Treporti | 2 | 27044
| Cervarese Santa Croce | 1 | 28030
| Chioggia | 2 | 27008
| Cittadella | 3 | 28032
| Codevigo | 1 | 28033
| Cona | 1 | 27010
| Conselve | 1 | 28034
| Correzzola | 1 | 28035
| Curtarolo | 1 | 28036
| Dolo | 2 | 27012
| Due Carrare | 1 | 28106
| Fiesso d'Artico | 2 | 27014
| Fossalta di Piave | 4 | 27015
| Fosso' | 2 | 27017
| Istrana | 3 | 26035
| Jesolo | 4 | 27019
| Legnaro | 1 | 28044
| Limena | 1 | 28045
| Loreggia | 3 | 28046
| Marcon | 2 | 27020
| Martellago | 4 | 27021
| Masera' di Padova | 1 | 28048
| Massanzago | 3 | 28050
| Meolo | 4 | 27022
| Mira | 2 | 27023
| Mirano | 2 | 27024
| Mogliano Veneto | 2 | 26043
| Monastier di Treviso | 4 | 26044
| Montegrotto Terme | 1 | 28057
| Morgano | 3 | 26047
| Musile di Piave | 4 | 27025
| Noale | 3 | 27026
| Noventa Padovana | 1 | 28058
| Padova | 1 | 28060
| Pernumia | 1 | 28061
| Pianiga | 2 | 27028
| Piombino Dese | 3 | 28064
| Piove di Sacco | 1 | 28065
| Polverara | 1 | 28066
| Ponte San Nicolo' | 1 | 28069
| Pontelongo | 1 | 28068
| Preganziol | 4 | 26063
| Quarto d'Altino | 2 | 27031
| Quinto di Treviso | 4 | 26064
| Resana | 3 | 26066
| Roncade | 4 | 26069
| Rovolon | 1 | 28071
| Saccolongo | 1 | 28073
| Salzano | 4 | 27032
| San Biagio di Callalta | 4 | 26071
| San Giorgio delle Pertiche | 1 | 28075
| San Giorgio in Bosco | 1 | 28076
| San Martino di Lupari | 3 | 28077
| San Pietro Viminario | 1 | 28079
| Santa Giustina in Colle | 1 | 28080
| Santa Maria di Sala | 1 | 27035
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | 1 | 28082
| Saonara | 1 | 28085
| Scorze' | 4 | 27037
| Selvazzano Dentro | 1 | 28086
| Silea | 4 | 26081
| Spinea | 2 | 27038
| Stra | 2 | 27039
| Teolo | 1 | 28089
| Terrassa Padovana | 1 | 28090
| Tombolo | 3 | 28091
| Torreglia | 1 | 28092
| Trebaseleghe | 3 | 28093
| Treviso | 4 | 26086
| Vedelago | 4 | 26089
| Venezia | 2 | 27042
| Vigodarzere | 1 | 28099
| Vigonovo | 1 | 27043
| Vigonza | 1 | 28100
| Villa del Conte | 1 | 28101
| Villanova di Camposampiero | 1 | 28104
| Zenson di Piave | 4 | 26094
| Zero Branco | 4 | 26095
Note on E13: Scala delle portate (Q) Q= c Aa Generalmente : a = 1.0 per sezioni chiuse a = 1.5 per sezioni aperte